鄂伊环审字〔2022〕17号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿矿井疏干水处理厂环境影响报告表的批复

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿矿井疏干水处理厂环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿主工业广场西侧。主要建设内容包括絮凝沉淀池、中间水池、综合污水处理间、回用水池、水泵间、污泥池、风机房、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、清水池、配电室、中控室、储药间、休息室、在线监测室、化验室、污泥处理间及输水管线1.4km(本项目至泰华水务公司加压泵站)，设计处理能力为1.8万m3/d（750m³/h）。本项目处理后的矿井水部分通过管线送至泰华水务公司加压泵站加压后利用已建成管线将矿井水输送至神华集团有限责任公司神华煤直接液化项目，部分回用于煤矿生产及绿化。项目总投资3767.13万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期洒水抑尘，有效控制物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。污泥处理系统产生的废水经回水池送絮凝沉淀池进入矿井水处理系统；反冲洗废水暂存于回水池，经管道输送返回絮凝沉淀池池重新进入整体水处理系统，不外排。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。污泥经脱水压滤处理后掺入霍洛湾煤矿粉煤外售；高效集成净水处理系统产生的废滤膜、滤料由厂家回收；生活垃圾集中收集后由煤矿环卫部门统一处理。以上固废均不得乱弃。

三、项目投产前按要求及时办理排污许可事项，严格执行环境保护“三同时”制度，项目验收合格后方可正式投产。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2022年4月26日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、 内蒙古金绿环保服务有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2022年4月26日印发