鄂伊环审字〔2024〕21号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗掌岗图河河道治理工程

项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗水利局：

你单位报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《伊金霍洛旗掌岗图河河道治理工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇，新建护岸总长度为3990.2m，其中左侧护岸1898.9m，右侧护岸2091.3m。护岸工程采用坡式护岸，护坡形式为格宾石笼+六棱植草砖。治理工程起点为阿四线桥段，终点为能源大学西侧。工程防洪标准为30年一遇。项目总投资1872.52万元，其中环保投资32.1万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。项目施工尽可能安排在枯水期进行，严禁施工废水、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾等排入河道，对临时堆放的土方和开挖边坡采取临时苫盖，防治水土流失。加强施工期管理。施工过程中尽量減少临时占地，减轻对沿岸地区植被的破坏。施工结束后，及时进行场地的清理和恢复，进行表土回覆，选取当地乡土物种进行植被恢复，植被覆盖度不低于施工前。

2.加强大气污染防治。加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值要求。

3.施工废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；施工人员生活污水依托周边已建成的公用卫生设施，不外排。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，进出车辆合理安排，尽量减少鸣笛，设临时声屏障，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值。

5.妥善处置固体废弃物。生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年5月7日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古金绿环保服务有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年5月7日印发