鄂伊环审字〔2024〕22号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司矿井

水处理项目环境影响报告表的批复

铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古永鑫环保服务有限公司编制的《铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司矿井水处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇东新公司工业场地内，不新增占地，占地面积为780m2 。主要建设内容包括原水池、水处理车间、清水池、药剂库及相关环保工程。新增矿井水处理系统主要由多介质过滤器、超滤装置、反渗透系统等组成，设计规模为1500m³/d。项目总投资765万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。井下矿井水处理站集水池内的疏干水经“多介质过滤+超滤+反渗透装置”工艺处理后，其中部分水用作员工生活用水，剩余水排入鄂尔多斯市圣圆水务有限责任公司伊金霍洛旗矿井疏干水综合利用工程收集后综合利用；排放水质标准须满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）及《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类限制要求。矿井水处理系统运行过程中产生的反渗透浓水、反冲洗废水经管网收集输送到生活污水处理站，处理后用于道路降尘、绿化，不得外排。

3.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。废超滤膜元件、废反渗透膜直接由生产厂家进行更换并带走回收处理，不得外排。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年5月10日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古永鑫环保服务有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年5月10日印发