鄂伊环审字〔2024〕24号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

高家梁煤矿矿井水处理站新增反渗透处理

设施项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《高家梁煤矿矿井水处理站新增反渗透处理设施项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村高家梁煤矿工业广场内，项目主要增加一套处理中水规模为80m3/h、产水规模为50m3/h的反渗透装置，作为现有反渗透装置的备用设备，在现有反渗透装置检修、反洗时，保障高家梁煤矿的生活用水。项目总投资277.8万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖和设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周应建立围挡，定期洒水抑尘，有效控制物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.强化废水处理和回用。矿井水经“盘式过滤器+超滤装置+保安过滤器+一级反渗透装置+消毒装置+紫外线杀菌”工艺处理后达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表1限值要求用于煤矿生活用水，浓水和反洗水均通过管道返回矿井水处理站处理，不外排。

3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- 4.妥善处置各类固体废弃物。废滤元、废滤芯、废超滤膜、废反渗透膜由厂家进行更换后直接回收处置，以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年5月16日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古蓝拓环境科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2024年5月16日印发