鄂伊环审字〔2024〕32号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗红海子生态治理项目

环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗住房和城乡建设局：

你局报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《伊金霍洛旗红海子生态治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇东红海子湖周边，占地面积26666.8m2 。项目在东红海子南北两侧各建一座湖水处理站，湖水处理总规模为3万t/d，其中1#湖水处理站处理规模为20000t/d，2#湖水处理站处理规模为10000t/d。湖水处理站运行周期拟定为1年，待红海子内水循环1年后，根据水质情况确定后续运行时间。项目总投资34399.95万元，其中环保投资8880万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。湖水处理过程会产生恶臭气体，1#湖水处理站产生的恶臭气体经生物喷淋除臭设施处理后，废气经1根15m高排气筒排放；2#湖水处理站产生的恶臭气体经生物滤池除臭处理后，废气经1根15m高排气筒排放。以上恶臭气体排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。东红海子水经本项目1#湖水处理站“自养反硝化脱氮+絮凝沉淀+曝气流化池”及2#湖水处理站“MBBR+硫自养反硝化”处理，出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化用水要求后排入东红海子，或根据阿镇绿化用水需求进行运输作为绿化用水；生活污水依托附近公用卫生间，不外排。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

5.妥善处置固体废弃物。生活垃圾依托红海子公园内现有垃圾桶，定期交由环卫部门清理处置；污泥经压滤机脱水后由污泥运输车拉运至垃圾填埋场处置，以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年7月11日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古金绿环保服务有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年7月11日印发