鄂伊环审字〔2024〕40号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

神华新街能源有限责任公司矿区供水管线工程

项目环境影响报告表的批复

神华新街能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《神华新街能源有限责任公司矿区供水管线工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇、札萨克镇，主要建设内容为建设9条输水管线、两座应急水池以及其它附属设施等，管线全长87.2km，总供水能力76800m³/d。项目总投资30318万元，其中环保投资518.06万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，认真落实生态保护措施。严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少对原有植被和土壤的破坏。管线开挖须做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”，各种施工活动须配备洒水车、苫布等防尘设备，有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输等过程中的扬尘污染；在施工结束后，结合管线穿越区域植被类型，尽快复垦并恢复到与周围生态景观协调一致，后续定期对管线恢复区的植被进行补种和抚育，提高植被覆盖度。

2. 认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。施工期土石方开挖及管线安装过程中应严格按照设计要求施工，作业区边界设置围挡，对开挖裸露处采取定期洒水等控制措施，运输车辆在施工区减速行驶，规范卸料作业。施工期扬尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。管道清洗试压废水采用沉淀处理后回用于管线附近植被绿化，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，加装基础减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5.妥善处置固体废弃物。施工期清管沉淀污泥、生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置；润滑油、废油桶和废蓄电池收集后暂存于一井工业场地现有危废暂存间内，定期由有资质单位处置。

6.强化环境风险防范。建设单位应加强风险管理，防止发生管道泄漏、渗漏等风险事故。制定环境风险事故应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年7月23日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古聚力山水环境检测有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年7月23日印发