鄂伊环审字〔2024〕56号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市腾辉混凝土有限公司新建商砼站项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市腾辉混凝土有限公司：

你公司报送的由内蒙古华予环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市腾辉混凝土有限公司新建商砼站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目的环境影响评价文件未经审批及擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、本项目位于伊金霍洛旗壕赖村商砼园区A-15地块，占地面积20693m2。项目主要建设混凝土搅拌机、全封闭水泥及粉煤灰储罐、全封闭原料储棚等和其它相关辅助设施，建成后年产30万立方米混凝土。项目总投资116.088万元，其中环保投资29.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。砂石料库、水泥筒仓、搅拌工序均采取全封闭措施并设喷淋设施抑尘；物料输送储存粉尘经罐顶V2型料仓收尘机进行除尘后排放；物料混合搅拌粉尘经布袋除尘器处理后由一根15m高的排放口排放；通过采取以上措施，确保无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求；有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求。

2.强化废水处理与利用。搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经二级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池收集后定期由建设单位拉运至伊金霍洛旗污水处理厂处理，不得外排。沉淀池、化粪池须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

3.通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀池底泥回用于生产；化粪池污泥送生活垃圾填埋场处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置；设备维修产生的废机油和废油桶暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置。以上固废均不得乱弃。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

六、如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年9月3日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古华予环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2024年9月3日印发