鄂伊环审字〔2024〕64号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗沙沙圪台鑫隆商贸有限责任公司瓜果大棚项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗沙沙圪台鑫隆商贸有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古智合项目管理有限公司编制的《伊金霍洛旗沙沙圪台鑫隆商贸有限责任公司瓜果大棚项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村，项目总占地面积25049.36m2，瓜果大棚建筑面积14100m2。项目主要建设内容为新建瓜果大棚11座及其他相关配套设施。项目建成后年产瓜果52.875t，瓜果全部外售。项目总投资3762.49万元，其中环保投资80万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.应采取妥善控制措施，通过厂房隔音、础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

3.妥善处置固体废弃物。废弃外包装集中收集后出售给废品回收站；废弃瓜果统一堆放于垃圾桶内暂存，由当地环卫部门清运处理。以上固废均不得乱弃。

4.落实生态保护措施。做好水土保持防治，减少水土流失；制定并落实土壤跟踪监测方案，按年进行跟踪监测，防止对土壤造成影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年11月11日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古智合项目管理有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年11月11日印发