鄂伊环审字〔2024〕65号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

国能神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿深度水处理系统配套3、4号清水利用池项目

环境影响报告表的批复

国能神东煤炭集团有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古川蒙立源环境科技有限公司编制的《国能神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿深度水处理系统配套3、4号清水利用池项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔矿区东侧，占地面积146105m2，主要建设内容是将补连塔煤矿区域现有3号、4号水池改造成安全合规的清水利用池，在池体边缘设置网围栏，同时配套建设相关公辅工程及环保工程。建设规模为3号清水利用池工程设计库容276422m3，4号清水利用池工程设计库容730000m3，管道铺设长度567.1m。项目建成后解决3号、4号塘内存水的利用问题，提高矿井水的利用效率，项目总投资2390万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染；3号、4号原水池中固体废弃物须进行分类妥善处置；施工结束后，尽快因地制宜进行生态恢复，在植被抚育管护期内定期巡检，对已栽植被采取抚育、管护、补植等措施，最终使植被覆盖率不低于周边区域植被覆盖率。

2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产运营过程中无生产废水，建设单位应制定并落实水质跟踪监测方案，定期对水质进行监测，确保进水水质满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》(GBT25499-2010)及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB_T19923-2024）标准；生活污水依托矿井水常规处理站及补连塔区域矿井水提标治理项目；加强池底防渗措施，避免对地下水环境造成影响。

3.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.妥善处置固体废弃物。3号、4号水池中的杂质定期委托专业单位进行清理并综合利用。生活垃圾经分类收集后，定期交由环卫部门清理处置。以上固废均不得乱弃。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年11月14日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古川蒙立源环境科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年11月14日印发