鄂伊环审字〔2025〕24号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水

处理厂锅炉变更项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂锅炉变更项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)、《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂锅炉变更项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》(鄂环气字〔2025〕35号)及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业 废水处理厂厂区内，属于园区废水处理环保工程配套供汽设施。项目中2台12t/h天然气锅炉(一用一备)于2023年7月5日由鄂尔多斯市生态环境局批复，此次将原环评中的蒸汽锅炉运行时间8h/d变更为运行24h/d。项目总投资671万元，其中环保投资50万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理后由1根12m高排气筒排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值。

2.强化废水处理与利用。锅炉排污废水、软水制备排污废水排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后回用隆基生产用水，不得外排。

3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等 措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。废离子交换树脂暂存于废水处理厂 危废暂存间，最终交由有危废处置资质的单位处理。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2025年6月23日

抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区建设管理局、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古信中生态环境技术有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2025年6月23日印发