鄂伊环审字〔2026〕22号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司殡仪服务站项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司殡仪服务站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村，项目占地面积为20717.77m2，新建一座殡仪馆及其他辅助设施。项目总投资1500万元，其中环保投资26万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.强化废水处理与利用。遗体清洗废水和职工、吊唁人员生活污水经玻璃钢化粪池收集后拉运至乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。以上废水不得外排。

3.应采取妥善控制措施，通过加强车辆管理、噪声源置于室内、围墙阻隔等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。祭祀垃圾和生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。以上固废均不得乱弃。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2026年7月13日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古聚力山水环境检测有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2026年7月13日印发